## Összesítő
Répcelak Piac
Név :Répcelak Piac
Cím : 9653 Répcelak, Petőfi s. u. |  | Kelt: 2017.02.24
Hrsz.:341 |  | Szám : 2017-006
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka leírása: Villamos kiviteli |  | Készítette :Csermely Szabolcs
tervezői árazatlan költségvetés
Az Excel nem megfelelő használatáért felelősséget nem vállalunk!
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Villamos szerelési munkák
Sorszám | Munka megnevezése | mennyiség | egység | anyagár/egység | díj/egység | anyag | díj
A költségvetésben szereplő tételek műszaki és esztétikai színvonalat képviselnek, melyek helyett, csak azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező készülékek vagy berendezések alkalmazhatók. A lámpatestek tartószerkezettel és fényforrással együtt értendők.
1. | Föld munkák
1.1 | Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IV. | 1 | m3 |  |  | 0 | 0
2. | Védőcsövek, vezetékcsatornák, kábeltálcák
Symalen gyártmányú védőcsövek szerelése. Védőcső szerelés betonba, nagyszilárdságú védőcsőből behúzószállal!
2.1 | Symalen 32/25 | 280 | m |  |  | 0 | 0
2.2 | Symalen 40/32 | 20 | m |  |  | 0 | 0
2.3 | Symalen 63/51 | 40 | m |  |  | 0 | 0
Mü II.-es védőcső Védőcső szerelés falon kívűl bilincses megfogásokka
2.4 | Ø20 | 350 | m |  |  | 0 | 0
2.5 | Ø29 | 100 | m |  |  | 0 | 0
Mü II.-es flexibilis UV álló védőcső Védőcső szerelés falon kívűl bilincses megfogásokka
2.6 | Ø20 | 50 | m |  |  | 0 | 0
Mü II.-es merev UV álló védőcső Védőcső szerelés falon kívűl bilincses megfogásokka
2.7 | Ø20 | 20 | m |  |  | 0 | 0
3. | Vezetékek szerelés védőcsőbe
3.1 | Mkh-1kV 6mm2 z/s | 10 | m |  |  | 0 | 0
3.2 | Mkh-1kV 16mm2 z/s | 30 | m |  |  | 0 | 0
3.3 | NYY-J 1kV 3x1,5mm2 | 290 | m |  |  | 0 | 0
3.4 | NYY-J 1kV 3x2,5mm2 | 210 | m |  |  | 0 | 0
3.5 | NYY-J 1kV 2x1,5mm2 | 50 | m |  |  | 0 | 0
3.6 | NYY-J 1kV 5x6mm2 | 5 | m |  |  | 0 | 0
3.7 | NYY-J 1kV 5x16mm2 | 15 | m |  |  | 0 | 0
4. | Szerelvények
Szerelvények elhelyezése, bekötése kompletten.
4.1 | Kültéri csatlakozó aljzat sor telepítése oszlopokra Ref.tip:Mennekes 96700 | 7 | klt |  |  | 0 | 0
4.2 | Kültéri 32A-es 5 pólusú csatlakozó aljzat telepítése oszlopra Ref.tip:Mennekes 1557 | 1 | klt |  |  | 0 | 0
5. | Elosztók, energiaellátó berendezések
Elosztóberendezés műhelyben összeállítva, helyszínre szállítva, beépítve, bekötve, apró anyagokkal, felirati táblákkal, kompletten.
5.1 | Fogyasztás mérő szekrény Ge-1 jelű terv alapján | 1 | klt |  |  | 0 | 0
5.2 | FE jelű elosztó Ge-2 jelű terv alapján | 1 | klt |  |  | 0 | 0
5.3 | Szögvas keret kialakítása elosztó részére | 1 | klt |  |  | 0 | 0
6. | Ipari kapcsolók, ipari csatlakozók, egyedi szerkezetek, egyéb berendezések
6.1 | Túlfeszültség finom védelem telepítése tápegységeknél | 6 | klt |  |  | 0 | 0
6.2 | Alkony érzéklő szerelése kültéren | 1 | klt |  |  | 0 | 0
7. | Világítótestek
Világítótestek felszerelése, bekötése, fényforrással, kompletten.
7.1 | Csarnokvilágító lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, védett kivitelben, min. IP 54, fémhalogénlámpás, alumínium ernyővel Ref tip.: Plexiform ALFA PX2060070 1x70W fémhalogén fényforással | 9 | db |  |  | 0 | 0
7.2 | Kültéri fényvető elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, felületre szerelt kivitelben, szimmetrikus fényeloszlású, LED-es V-Tac SMD 30W 120°, 4000 Kelvin | 7 | db |  |  | 0 | 0
7.3 | 5m-es kültéri LED szalagok kültéri 12 vagy 24VDC tápegységekkel telepítve aluprofilba. A LED szalag kb 500lm/m 4000K legyen. Egy tápegységbe több 5m-es szalagot is beköthetnek párhuzamosan! Ezzel csökkenteni lehet a tápegységek számát. Betápláló elemekkel kompletten Ref. Tip.: V-TAC; Bigwhite | 60 | klt |  |  | 0 | 0
7.4 | Aluprofil opál fedővel telepítve trapéz lemezre 35x35(Magasság x Szélesség | 300 | m |  |  | 0 | 0
8. | Érintésvédelmi berendezések
8.1 | Fémszerkezet EPH-bekötése | 2 | klt |  |  | 0 | 0
8.2 | EPH sín kialakítása | 2 | klt |  |  | 0 | 0
9. | Kiegésztő tevékenységek
9.1 | Hulladékok szelektív gyűjtésére és elszállítására | 1 | klt |  |  | 0 | 0
9.2 | Munkaidőelőirányzat Műszaki szükségességből adódó szakipari munkákra | 20 | óra |  |  | 0 | 0
9.3 | Munkaidőelőirányzat Villanyszerelés utáni építőipari szakmunkákra (építőipari szak anyagaiból) | 20 | óra |  |  | 0 | 0
9.4 | Felvonulási és ideiglenes villamos hálózat kiépítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
10. | Villámvédelmi rendszer
10.1 | 1,5m hosszú alu felfogórúd, átm. 16/10-es a tetőszerkezethez rögzítve "oldalfali " bilincses rögzítéssel | 6 | klt |  |  | 0 | 0
10.2 | 1,5m hosszú alu felfogórúd, átm. 16/10-es trapézlemez tetőn rögzítve | 2 | klt |  |  | 0 | 0
10.3 | Villámvédelmi levezető szerelése 30x3,5mm-es horganyzott acél szalag a tetőszerkezethez rögzítve lapos bilinccsel méterenként | 60 | m |  |  | 0 | 0
10.4 | Villámvédelmi levezető szerelése 10mm-es köracélból bilincsekkel rögzítve méterenként | 40 | m |  |  | 0 | 0
10.5 | Bontható vizsgáló csatlakozó kapocs | 6 | klt |  |  | 0 | 0
10.6 | Fémes folytonosság biztosítása fémszalag átkötésekkel | 8 | klt |  |  | 0 | 0
10.7 | Földelés kivezető 10mm-es acélhuzal PVC műanyagköpennyel megerősített korrozió védelemmel | 10 | m |  |  | 0 | 0
10.8 | Földelő összekötővezető 10mm-es horganyzott acél fémes összekötése földben vagy betonban vezetve | 100 | m |  |  | 0 | 0
10.9 | Földelő összekötővezető 10mm-es horganyzott acél csatlakozások kialakítása hegesztéssel vagy gyári kötő kapcsokkal | 4 | klt |  |  | 0 | 0
10.10 | 2,5m és rúdföldelő telepítése függőlegesen | 6 | klt |  |  | 0 | 0
10.11 | Rúdföldelő földmunka | 6 | klt |  |  | 0 | 0
10.12 | Takarás előtti részleges villámvédelmi felülvizsgálat, jegyzőkönyv készítéssel | 1 | jkv |  |  | 0 | 0
10.13 | Villámvédelmi felülvizsgálat, jegyzőkönyv készítéssel | 1 | jkv |  |  | 0 | 0
11. | Felülvizsgálatok költségtérítéses munkák
11.1 | Érintésvédelmi felülvizsgálat, jegyzőkönyv készítéssel | 1 | jkv |  |  | 0 | 0
11.2 | Szabványossági felülvizsgálat, jegyzőkönyv készítéssel | 1 | jkv |  |  | 0 | 0
11.3 | Megvalósulási tervek készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
11.4 | Világítástechnikai mérés jegyzőkönyv készítéssel | 1 | jkv |  |  | 0 | 0
12. | Szolár rendszer
12.1 | Szolár rendszer telepítése kompletten 24 db 260Wp áttetsző panelekkel kültéri AC és DC elosztókkal, kültéri inverterekkel, kültéri tűzeseti kapcsolókkal tervezéssel engedélyeztetéssel | 6.2 | kWp |  |  | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0